# Guia Passo a Passo: Desenvolvimento do Artigo e Simulação OpenDSS

Este guia consolida a estrutura do artigo que elaboramos e as etapas práticas para você desenvolver as simulações no OpenDSS.

## Fase 1: Preparação e Estrutura do Artigo

Objetivo: Ter o esqueleto do artigo pronto e as referências iniciais.

| Passo | Ação | Status |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Revisar a Proposta: Leia o arquivo proposta_artigo_final.md para entender a estrutura (Introdução, Metodologia, Resultados Esperados). | Concluído |
| 1.2 | Coletar Referências: Utilize os links fornecidos (Tutoriais, Artigos Científicos, Atlas Solar) para aprofundar seu conhecimento e preencher a seção de Referências. | Em Andamento |
| 1.3 | Instalar o OpenDSS: Baixe e instale o OpenDSS em seu computador. | Pendente |
| 1.4 | Estudar a Modelagem: Focar nos tutoriais sobre LineCode, Loadshape, PVSystem e, principalmente, Storage e StorageController. | Em Andamento |

## Fase 2: Modelagem e Criação dos Arquivos OpenDSS

Objetivo: Criar os arquivos .dss para o estudo de caso.

| Passo | Arquivo | Conteúdo Principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Master.dss | Arquivo principal que chama todos os outros. | Criado |
| 2.2 | Circuit.dss | Define a fonte e a tensão base (13.8 kV). | Criado |
| 2.3 | LineCodes.dss | Define os parâmetros dos condutores rurais (ACSR). | Criado |
| 2.4 | Lines.dss | Define a topologia radial (Bus 1 a Bus 5). | Criado |
| 2.5 | LoadShapes.dss | Define as curvas de carga (Residencial, Irrigação) e o perfil solar (Tshape). Ajuste o Tshape com dados reais da Bahia. | Criado (Ajustar) |
| 2.6 | Loads.dss | Define as cargas residenciais e o motor de irrigação (Bus 5). | Criado |
| 2.7 | PVSystem.dss | Define o sistema fotovoltaico (200 kWp na Bus 4). | Criado |
| 2.8 | Storage.dss | Define o sistema de armazenamento (50 kW / 200 kWh na Bus 4) e o StorageController. | Criado |

## Fase 3: Execução das Simulações e Análise

Objetivo: Rodar os 4 cenários e extrair os dados de desempenho.

| Cenário | Ação no OpenDSS | Análise Focada |
| --- | --- | --- |
| 3.1: Base | Desabilitar PVSystem e Storage. Rodar Set Mode=Daily. | Perfil de Tensão (Vmin) e Perdas. |
| 3.2: Irrigação Crítica | Cenário Base. Rodar Set Mode=Fault com uma falta na Bus 2. | Profundidade do Afundamento de Tensão (Sag) na Bus 5. |
| 3.3: Com PVSystem | Habilitar PVSystem. Rodar Set Mode=Daily. | Elevação de Tensão (Vmax) e Perdas durante o dia. |
| 3.4: Otimizado | Habilitar PVSystem e Storage (com StorageController). Rodar Set Mode=Daily. | Mitigação do Afundamento (comparar com 3.2) e Controle da Elevação de Tensão. |
| 3.5: Otimização | Variar os parâmetros de kVA/kWh do Storage e a estratégia do StorageController (ex: de Voltage para Loadshape ou PeakShaving). | Encontrar o ponto ótimo que maximiza a qualidade de energia e minimiza o custo. |

Comandos Chave para Extração de Dados:

- Show Voltages LN (para ver o perfil de tensão em um instante)

- Show Losses (para ver as perdas)

- New Monitor (para registrar dados ao longo do tempo, essencial para o Mode=Daily)

- Export Monitors (para salvar os dados registrados em arquivos CSV)

## Fase 4: Redação Final

Objetivo: Escrever o artigo com base nos resultados das simulações.

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| Introdução | Contextualizar a eletrificação rural e o problema de qualidade de energia. |
| Metodologia | Descrever o estudo de caso (topologia, cargas) e detalhar a modelagem no OpenDSS (condutores, PV, Storage). |
| Resultados | Apresentar os gráficos e tabelas comparando os 4 cenários (Perfil de Tensão, Afundamentos, Perdas). |
| Discussão | Analisar o impacto do PVSystem e a eficácia do Storage System na mitigação dos problemas. Discutir a otimização. |
| Conclusão | Sintetizar os achados e as contribuições do trabalho. |
| Referências | Citar todos os artigos, tutoriais e fontes de dados utilizados. |

Este guia é o seu roteiro. Os arquivos .dss que criamos na pasta opendss_simulation já são um excelente ponto de partida para a Fase 2.

Qualquer dúvida sobre a modelagem ou a interpretação dos resultados, estou à disposição.